## Informe
Informe de servicio de refrigeración y climatización
Refrigeración, aire acondicionado y bombas de calor – con control de fugas
Informe
N.º de informe
Fecha
Hora de inicio / fin
Cliente
Empresa
Dirección
Persona de contacto, teléfono
Servicio técnico
Empresa de servicio técnico
Técnico
Máquina
Equipo (marca, modelo)
Número de serie
N.º de inventario, ubicación
Refrigerante (p. ej. R32, R410A)
Carga de refrigerante [kg] / CO₂ equivalente [t]
Control de fugas: ☐ método directo ☐ método indirecto
Refrigerante añadido [kg] / recuperado [kg]
Tipo de trabajo: ☐ revisión periódica ☐ reparación ☐ instalación / puesta en marcha ☐ diagnóstico ☐ reparación en garantía
Lista de comprobación
N.º | Comprobación | OK | No OK | N/A | Observaciones
1 | Control de fugas del sistema – resultado
2 | Presiones de aspiración y descarga
3 | Recalentamiento y subenfriamiento
4 | Temperaturas de aire o fluido – entrada y salida
5 | Consumo del compresor
6 | Limpieza de condensador y evaporador
7 | Filtros de aire, bandeja y desagüe de condensados
8 | Ventiladores – rodamientos, fijación, ruido
9 | Conexiones eléctricas y protecciones
10 | Presostatos y dispositivos de seguridad – funcionamiento
11 | Aislamiento de tuberías
12 | Prueba de funcionamiento en frío y en calor
13
14
15
Avería comunicada / defectos detectados
Trabajos realizados
Piezas y materiales utilizados |  |  |  |  | Cant.
Recomendaciones, fecha de la próxima revisión
Máquina apta para el uso: ☐ sí ☐ no ☐ con condiciones (ver recomendaciones)
Fecha y firma del técnico: ______________________ |  |  |  |  | Fecha y firma del cliente: ______________
Anote el resultado del control de fugas en los registros del equipo exigidos por la normativa de gases fluorados.
Plantilla de Machine Manager. Rellene el mismo informe en el móvil – con fotos, firma del cliente y PDF listo. Gratis: machine-manager.com/es