## Rapporto
Rapporto di intervento refrigerazione e climatizzazione
Refrigerazione, climatizzazione e pompe di calore – con controllo perdite
Rapporto
Rapporto n.
Data
Ora inizio / fine
Cliente
Azienda
Indirizzo
Referente, telefono
Assistenza
Azienda di assistenza
Tecnico
Macchina
Impianto (marca, modello)
Numero di serie / matricola
N. inventario, ubicazione
Refrigerante (es. R32, R410A)
Carica di refrigerante [kg] / CO₂ equivalente [t]
Controllo perdite: ☐ metodo diretto ☐ metodo indiretto
Refrigerante aggiunto [kg] / recuperato [kg]
Tipo di intervento: ☐ manutenzione periodica ☐ riparazione ☐ installazione / messa in servizio ☐ diagnosi ☐ riparazione in garanzia
Checklist
N. | Controllo | OK | Non OK | N/A | Note
1 | Controllo perdite dell’impianto – esito
2 | Pressioni di aspirazione e di mandata
3 | Surriscaldamento e sottoraffreddamento
4 | Temperature aria o fluido – ingresso e uscita
5 | Assorbimento del compressore
6 | Pulizia di condensatore ed evaporatore
7 | Filtri aria, bacinella e scarico condensa
8 | Ventilatori – cuscinetti, fissaggio, rumore
9 | Collegamenti elettrici e protezioni
10 | Pressostati e dispositivi di sicurezza – funzionamento
11 | Isolamento delle tubazioni
12 | Prova di funzionamento in raffreddamento e riscaldamento
13
14
15
Guasto segnalato / difetti riscontrati
Lavori eseguiti
Ricambi e materiali utilizzati |  |  |  |  | Q.tà
Raccomandazioni, data del prossimo controllo
Macchina idonea all’uso: ☐ sì ☐ no ☐ con riserva (vedi raccomandazioni)
Data e firma del tecnico: ______________________ |  |  |  |  | Data e firma del cliente: ______________
Riporta l’esito del controllo perdite nel registro dell’impianto e nelle comunicazioni previste dalla normativa F-gas.
Modello di Machine Manager. Compila lo stesso rapporto sul telefono – con foto, firma del cliente e PDF pronto. Gratis: machine-manager.com/it