## Protokół
Protokół serwisu urządzenia chłodniczego
Chłodnictwo, klimatyzacja i pompy ciepła – z kontrolą szczelności
Protokół
Nr protokołu
Data
Godz. rozpoczęcia / zakończenia
Klient
Firma
Adres
Osoba kontaktowa, telefon
Serwis
Firma serwisowa
Serwisant
Maszyna
Urządzenie (producent, model)
Nr seryjny / fabryczny
Nr inwentarzowy, lokalizacja
Czynnik chłodniczy (np. R32, R410A)
Ilość czynnika [kg] / ekwiwalent CO₂ [t]
Nr karty urządzenia w CRO
Kontrola szczelności: ☐ metoda bezpośrednia ☐ pośrednia
Czynnik dodany [kg] / odzyskany [kg]
Rodzaj prac: ☐ przegląd okresowy ☐ naprawa ☐ uruchomienie / instalacja ☐ diagnostyka ☐ naprawa gwarancyjna
Lista kontrolna
Lp. | Czynność kontrolna | OK | Nie OK | N/D | Uwagi
1 | Kontrola szczelności instalacji – wynik
2 | Ciśnienia ssania i tłoczenia
3 | Przegrzanie i dochłodzenie
4 | Temperatury powietrza lub medium – wlot i wylot
5 | Prąd pobierany przez sprężarkę
6 | Czystość skraplacza i parownika
7 | Filtry powietrza, taca i odpływ skroplin
8 | Wentylatory – łożyska, mocowanie, hałas
9 | Połączenia elektryczne i zabezpieczenia
10 | Presostaty i automatyka zabezpieczająca – działanie
11 | Izolacja rurociągów
12 | Próba pracy w trybie chłodzenia i grzania
13
14
15
Opis zgłoszenia / stwierdzone usterki
Wykonane prace
Użyte części i materiały |  |  |  |  | Ilość
Zalecenia, termin następnego przeglądu
Maszyna sprawna do pracy: ☐ tak ☐ nie ☐ warunkowo (opis w zaleceniach)
Data i podpis serwisanta: ______________________ |  |  |  |  | Data i podpis klienta: ______________
Jeśli urządzenie podlega ewidencji w Centralnym Rejestrze Operatorów (CRO), wynik kontroli szczelności wpisz także do karty urządzenia w CRO.
Wzór: Machine Manager. Ten sam protokół wypełnisz w telefonie – ze zdjęciami, podpisem klienta i gotowym PDF-em. Za darmo: machine-manager.com/pl