## Акт
Акт обслуживания холодильного оборудования и кондиционеров
Холодильные установки, кондиционеры и тепловые насосы – с проверкой герметичности
Акт
Акт №
Дата
Время начала / окончания
Заказчик
Компания
Адрес
Контактное лицо, телефон
Сервис
Сервисная компания
Техник
Оборудование
Установка (марка, модель)
Серийный номер
Инвентарный номер, место установки
Хладагент (напр. R32, R410A)
Заправка [кг] / CO₂-эквивалент [т]
Проверка герметичности: ☐ прямой метод ☐ косвенный метод
Хладагента добавлено [кг] / откачано [кг]
Вид работ: ☐ плановое ТО ☐ ремонт ☐ монтаж / пусконаладка ☐ диагностика ☐ гарантийный ремонт
Чек-лист
№ | Проверка | Норма | Не норма | Н/П | Примечания
1 | Проверка герметичности системы – результат
2 | Давление всасывания и нагнетания
3 | Перегрев и переохлаждение
4 | Температуры воздуха или теплоносителя – вход и выход
5 | Ток компрессора
6 | Чистота конденсатора и испарителя
7 | Воздушные фильтры, поддон и дренаж конденсата
8 | Вентиляторы – подшипники, крепление, шум
9 | Электрические соединения и защита
10 | Реле давления и защитные устройства – работа
11 | Теплоизоляция трубопроводов
12 | Пробный пуск в режимах охлаждения и обогрева
13
14
15
Заявленная неисправность / выявленные дефекты
Выполненные работы
Использованные запчасти и материалы |  |  |  |  | Кол-во
Рекомендации, дата следующего ТО
Оборудование пригодно к эксплуатации: ☐ да ☐ нет ☐ с ограничениями (см. рекомендации)
Дата и подпись техника: ______________________ |  |  |  |  | Дата и подпись заказчика: ______________
Внесите результат проверки герметичности в журнал установки в соответствии с требованиями к учёту хладагентов в вашей стране.
Шаблон Machine Manager. Тот же акт можно заполнить в телефоне – с фото, подписью заказчика и готовым PDF. Бесплатно: machine-manager.com/ru